《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007与GB/T19001-2008《质量管理体系   要求》条款对照表

| GB/T50430-2007规范条款 | GB/T19001-2008标准条款 |
| --- | --- |
| 1. 总则 | 1.1、1.2 |
| 2. 术语 | 3 |
| 3. 质量管理基本要求、3.1 一般规定 | 4.1 |
| 3.2 质量方针和目标 | 5.3、5.4.1 |
| 3.3 质量管理体系的策划和建立 | 4.1、4.2.1、4.2.2、5.4.2 |
| 3.4 质量管理体系的实施和改进 | 4.1、5.6.1、6.1 |
| 3.5 文件管理 | 4.2.3、4.2.4 |
| 4. 组织机构和职责、4.1 一般规定、4.2 组织机构 | 5.5.1 |
| 4.3 职责和权限 | 5.1、5.5.1、5.5.3 |
| 5. 人力资源管理、5.1 一般规定 | 6.2.1 |
| 5.2 人力资源配置、5.3 培训 | 6.2.2 |
| 6. 施工机具管理、6.1 一般规定、6.2 施工机具配备 | 6.3、7.4.1～7.4.3 |
| 6.3 施工机具使用 | 6.3 |
| 7. 投标及合同管理、7.1 一般规定 | 5.2、7.2.1～7.2.3 |
| 7.2 投标及签约 | 7.2.1、7.2.2 |
| 7.3 合同管理 | 7.2.2、7.2.3 |
| 8. 建筑材料、构配件和设备管理、8.1 一般规定 | 7.4.1～7.4.3 |
| 8.2 建筑材料、构配件和设备的采购 | 7.4.1、7.4.2 |
| 8.3 建筑材料、构配件和设备的验收 | 7.4.3、8.2.4、8.3 |
| 8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理 | 6.4、7.5.3、7.5.5 |
| 8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备 | 7.5.4 |
| 9. 分包管理、9.1 一般规定 | 7.4.1～7.4.3 |
| 9.2 分包方的选择和分包合同 | 7.4.1、7.4.2 |
| 9.3 分包项目实施过程的控制 | 7.4.3、8.2.3 |
| 10. 工程项目施工质量管理、10.1 一般规定 | 7.1 |
| 10.2 策划 | 7.1、7.2.3、7.5.1～7.5.5 |
| 10.3 施工设计 | 7.3 |
| 10.4 施工准备 | 7.5.1 |
| 10.5 施工过程质量控制 | 6.4、7.5.1～7.5.5 |
| 10.6 服务 | 7.5.1、7.5.4、7.5.5、8.2.1、8.4 |
| 11. 施工质量检查与验收、11.1 一般规定 | 8.1 |
| 11.2 施工质量检查 | 8.2.3 |
| 11.3 施工质量验收 | 8.2.4 |
| 11.4 施工质量问题的处理 | 8.3 |
| 11.5 检测设备管理 | 7.6 |
| 12. 质量管理自查与评价、12.1 一般规定 | 8.1 |
| 12.2 质量活动的监督检查与评价 | 8.2.1、8.2.2、8.2.3 |
| 13. 质量信息和质量管理改进、13.1 一般规定 | 5.5.3、8.1 |
| 13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用 | 5.2、5.6、8.2.1、8.4 |
| 13.3 质量管理改进与创新 | 8.5.1、8.5.2、8.5.3 |

以上对照表，旨在体现《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430—2007与GB/T 19001—2008《质量管理体系  要求》的双向对应关系，同时说明《工程建设施工企业质量管理规范》全面涵盖了GB/T 19001—2008《质量管理体系  要求》的内容，是GB/T 19001—2008标准的行业化，有助于认识、理解和掌握这两个质量管理标准之间的关系。